МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО сельскоГО поселениЯ»

Постановление

09.01.2018                              д.Вавиловка                                            № 30

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября

2003 года, « О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применением федеральных законов «О внесении изменение и дополнений в Федеральный закон « Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.2004 № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1).

- Постановление МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» от 24.05.2013 № 68 считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского

сельского поселения	                                                       П.А.Иванов

Приложение № 1

К постановлению МКУ «Администрация

Вавиловского сельского поселения»

От 09.01.2018 № 30

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных  жилых домов.

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000- не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку;

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5;1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стендах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.