АДМИНИСТРАЦИЯ ВАВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2013                                            д.Вавиловка                                                  № 41

О поддержании в постоянной готовности к

использованию технических средств

управления и объектов гражданской обороны

на территории МО «Вавиловское сельское

поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях создания и поддержания в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории МО «Вавиловское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о  поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории МО «Вавиловское сельское поселение» (приложение № 1).

- Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории МО «Вавиловское сельское поселение», независимо от их организационно- правовой формы и формы собственности, организовать и провести мероприятия по поддержанию в постоянной готовности к использованию технических средств управления, объектов гражданской обороны в соответствии с Положением о поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны.

- Постановление № 121 от 03.12.2007 года считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вавиловского сельского поселения:                                    П.А.Иванов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вавиловского сельского поселения

от 04.03.2013 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ

о поддержании в постоянной готовности к использованию

технических средств управления и объектов гражданской обороны

на территории «Вавиловского сельского поселения»

- Система управления гражданской обороны (далее ГО) есть совокупность органов и пунктов управления всех звеньев, объединенных средствами связи и оповещения.

- Пункт управления (далее -ПУ) – специально оборудованное помещение или транспортное средство, предназначенное для размещения и обеспечения работы соответствующего органа управления объектов ГО.

Основными элементами ПУ является узел связи, который представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи, развернутых на ПУ для осуществления обмена информацией в процессе управления.

- Для обеспечения непрерывного руководства мероприятиями ГО на объектах в каждом звене управления заблаговременно создается система связи, которая развертывается по полной схеме при переводе объектов ГО с мирного на военное положение.

Система связи включает:

узлы связи стационарного ПУ и ППУ;

линии привязки к узлам связи государственной сетей связи, линии и каналы связи, выделяемые органам, уполномоченным на решение задач в области ГО МО «Вавиловское сельское поселение» из государственной сети связи;

линии и каналы связи, выделяемые в распоряжение органов, уполномоченных на решение задач в области ГО МО «Вавиловское сельское поселение», ведомствами и их органами на местах;

резерв сил и средств связи.

Система связи строится по принципу прямых связей между ПУ, использования государственных и ведомственных сетей связи, расположенных на территории МО «Вавиловское сельское поселение».

- Система оповещения включает технические средства, используемые для    осуществления оповещения, дежурные службы органов, уполномоченных на решение задач в области ГО, осуществляющие оповещение, управление оповещением.

Система оповещения должна обеспечивать как централизованное так и децентрализованное (местное) оповещение населения.

Под техническими средствами управления (ТСУ) понимается совокупность средств связи, оповещения, авторизированных систем управления, отдельных установок, предназначенных для обеспечения управления и оповещения в различных условиях обстановки.

- Технические средства ПУ в мирное время поддерживаются в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к использованию по назначению в сроки, установленные директивными органами.

Это обеспечивается:

знанием обслуживающим персоналом устройств оборудования и правил их эксплуатации;

соблюдением требований правил техники безопасности;

практическими навыками личного состава по обслуживанию и ремонту технических средств управления (далее -ТСУ);

своевременным планированием, четкой организацией и точным выполнением всех мероприятий по обслуживанию и ремонту ТСУ;

своевременным пополнением запасных инструментов и принадлежностей для ремонта ТСУ.

- ТСУ при повседневной эксплуатации должны содержаться в исправности и готовности к действию.

Графики работы отдельных ТСУ разрабатываются начальником ПУ и утверждаются руководителем организации, на балансе которой находится ТСУ.

- ТСУ объектов ГО муниципального уровня создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории МО «Вавиловское сельское поселение» с участием служб оповещения и связи.

- Местные ТСУ и объекты ГО создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответствующих начальников объектов ГО органами, осуществляющими управление объектами ГО на территории сельского поселения, с участием служб оповещения и связи объектов ГО.

- Объектовые ТСУ создаются, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовности к работе руководителями объектов.

- Поддержание в постоянной готовности к работе ТСУ и объектов ГО достигается  выполнением технических мероприятий, которые включают:

контроль за техническим состоянием ТСУ, проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта;

планирование, учет эксплуатации и ремонта систем, средств управления;

выявление и устранение причин, которые могут привести к неисправностям и отказам ТСУ;

создание установленных запасов ТСУ, их учет и хранение;

сбор, обобщение и анализ данных о техническом состоянии систем, средств управления, оборудования, разработку практических мероприятий по улучшению их технической эксплуатации;

своевременное восполнение  расхода и потерь техники и имущества;

разработка и ведение необходимой эксплуатационно-технической документации.

- ТСУ должны содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по предназначению в соответствии с установленным порядком и режимами работы, предусмотренными руководящими и эксплуатационными документами.

- Изменение режимов работы ТСУ (включение, отключение, переход на резервные системы и средства) осуществляется дежурным персоналом с записью в журнал дежурства.

- Ежемесячный и годовой учет работы ТСУ фиксируется в формулярах (паспортах).

- При повседневной эксплуатации ТСУ обеспечиваются электроэнергией от внешних (основных) источников электроснабжения. При этом:

в помещениях, где находится дежурный персонал, предусматривается рабочее и аварийное оповещение;

дежурный дизель-генератор (далее- ДГ) находится в готовности к пуску и приему нагрузки;

потребители постоянного тока питаются от выпрямительных устройств, работающих в буферном режиме с аккумуляторными батареями.

- В целях проверки готовности ДГ к длительному использованию производится опробование их работоспособности не реже одного раза в месяц до одного часа с нагрузкой 85-100% от номинальной и с поочередной проверкой всех элементов автоматики.

Проверка работоспособности ДГ на холостом ходу продолжительностью более 30 минут запрещается.

- В ходе учений и тренировок проверяется дизель-электрических станций, устройств гарантированного питания и аккумуляторных батарей (далее –АБ) на реальную нагрузку в условиях внезапного отключения внешних источников электропитания.

- АБ содержится в режиме подзаряда или заряда-разряда и находится в постоянной готовности к приему нагрузки. При постоянном использовании ТСУ осуществляется ежедневный контроль за состоянием АБ путем внешнего осмотра и проведения соответствующих измерений на элементах. При непосредственном использовании ТСУ контроль проводится периодически. Один раз в год определяется фактическая емкость АБ.

- Обеспечение технической готовности к использованию средств управления достигается своевременным и точным выполнением руководящих документов по их техническому обслуживанию и эксплуатации.

Для этой цели необходимо:

проведение технического обслуживания средств управления в соответствии с разработанными планами и графиками;

контроль за техническим состоянием средств управления:

своевременное проведение ремонта средств управления, соединительных и абонентных линий;

надзор и проверка контрольно-измерительной аппаратуры;

контроль за состоянием и проведением плановых измерений аппаратуры, каналов и линий связи;

материально-техническое обеспечение;

ведение эксплуатационно-технической документации.

- Техническое обслуживание и эксплуатация ТСУ и объектов ГО проводятся штатным персоналом и специалистами других организаций в соответствии с заключенными договорами и согласованными положениями.

- Планирование и организация проведения технического обслуживания и ремонта ТСУ и объектов ГО осуществляется инженерным персоналом или должностным лицом, назначенным начальником (руководителем) организации, на балансе которой находятся  средства управления.

- Виды, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту средств управления и объектов ГО устанавливаются соответствующими руководящими и эксплуатационными документами.

- Основанием для проведения работ является годовой план технического обслуживания и ремонта средств управления и объектов ГО.

- Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту отдельных средств управления могут проводиться по указанию инженера.

- При проведении технического обслуживания, ремонта средств управления сторонними организациями, приемка произведенных ими работ осуществляется по акту комиссией, составленной из представителей собственников средств управления и этих организаций.

Управляющий делами :                                                В.А.Губанова